| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νομός Θεσπρωτίας Δήμος Ηγουμενίτσας Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Hγουμενίτσας (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) |  |  |
| --- | --- | --- |

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

«ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: …/2023

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ)

Τεχνική Υπηρεσία -  Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας

ΙΟΥΛΙΟΣ 2023

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 1- ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΝΑΝΙ 1 - ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ |
| --- |
| ΠΕΡΙΟΧΗ : ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ |
| Δ.Ε.: ΣΥΒΟΤΩΝ |
| Τύπος εγκατάστασης: Γεώτρηση |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού με τροφοδοτικό DC UPS και αντικεραυνική προστασία |  | 1 |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC 1 Γεώτρηση) |  | 1 |  |
| 3 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων |  | 1 |  |
| 4 | Διακόπτης ροής |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN100, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής πίεσης 0-25bar |  | 1 |  |
| 8 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 9 | Λογισμικό Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 10 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN100) |  | 1 |  |
| 11 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN100) |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 11 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 2 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ 1 ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΥΒΟΤΩΝ |
| Δ.Ε.: ΣΥΒΟΤΩΝ |
| Τύπος εγκατάστασης: Γεώτρηση |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού με τροφοδοτικό DC UPS και αντικεραυνική προστασία |  | 1 |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC 1 Γεώτρηση) |  | 1 |  |
| 3 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων |  | 1 |  |
| 4 | Διακόπτης ροής |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN100, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής πίεσης 0-25bar |  | 1 |  |
| 8 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 9 | Λογισμικό Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 10 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN100) |  | 1 |  |
| 11 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN100) |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 11 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 3 - ΝΈΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΑΥΤΙΛΟΥ |
| ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΥΒΟΤΩΝ |
| Δ.Ε.: ΣΥΒΟΤΩΝ |
| Τύπος εγκατάστασης: Δεξαμενή & Αντλιοστάσιο |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού με τροφοδοτικό DC UPS και αντικεραυνική προστασία |  | 1 |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC Δεξαμενής και Αντλιοστασίου) |  | 1 |  |
| 3 | Μετρητή Στάθμης Δεξαμενής 0-6m |  | 1 |  |
| 4 | Μετρητής Παροχής DN50, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 1 |  |
| 5 | Μετρητής Παροχής DN300, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 2 |  |
| 6 | Διάταξη μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών (Cl-PH-Αγωγ-Θολ) |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων |  | 1 |  |
| 8 | Διακόπτης ροής |  | 1 |  |
| 9 | Μετρητής πίεσης 0-25bar |  | 1 |  |
| 10 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 11 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 12 | Λογισμικό Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 13 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN50) |  | 1 |  |
| 14 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN300) |  | 2 |  |
| 15 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN50) |  | 1 |  |
| 16 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN300) |  | 2 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 19 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 4 - ΝΕΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΥΒΟΤΩΝ |
| Δ.Ε.: ΣΥΒΟΤΩΝ |
| Τύπος εγκατάστασης: Δεξαμενή |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού με τροφοδοτικό DC UPS και αντικεραυνική προστασία |  | 1 |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC Δεξαμενής) |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 4 | Μετρητή Στάθμης Δεξαμενής 0-6m |  | 1 |  |
| 5 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 6 | Διάταξη παραγωγής ενέργειας |  | 1 |  |
| 7 | Λογισμικό Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 8 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 8 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 5 - ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΥΒΟΤΩΝ |
| ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΥΒΟΤΩΝ |
| Δ.Ε.: ΣΥΒΟΤΩΝ |
| Τύπος εγκατάστασης: Δεξαμενή |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού με τροφοδοτικό DC UPS και αντικεραυνική προστασία |  | 1 |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC Δεξαμενής) |  | 1 |  |
| 3 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 4 | Μετρητή Στάθμης Δεξαμενής 0-6m |  | 2 |  |
| 5 | Μετρητής Παροχής DN300, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 2 |  |
| 6 | Διάταξη μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών (Cl-PH) |  | 1 |  |
| 7 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 8 | Διάταξη παραγωγής ενέργειας |  | 1 |  |
| 9 | Λογισμικό Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 10 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN300) |  | 2 |  |
| 11 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN300) |  | 2 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 15 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 6 - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΚΟΡΠΙΩΝΑΣ |
| ΠΕΡΙΟΧΗ : ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑΣ |
| Δ.Ε.: ΣΥΒΟΤΩΝ |
| Τύπος εγκατάστασης: Δεξαμενή & Αντλιοστάσιο |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού με τροφοδοτικό DC UPS και αντικεραυνική προστασία |  | 1 |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC Δεξαμενής και Αντλιοστασίου) |  | 1 |  |
| 3 | Μετρητή Στάθμης Δεξαμενής 0-6m |  | 1 |  |
| 4 | Μετρητής Παροχής DN50, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 1 |  |
| 5 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων |  | 1 |  |
| 6 | Διακόπτης ροής |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής πίεσης 0-25bar |  | 1 |  |
| 8 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 9 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 10 | Λογισμικό Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 11 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN50) |  | 1 |  |
| 12 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN50) |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 12 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 7 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΝΑΙΝΑ ΑΡΓΥΡΟΤΟΠΟΥ |
| ΠΕΡΙΟΧΗ : ΑΡΓΥΡΟΤΟΠΟΥ |
| Δ.Ε.: ΣΥΒΟΤΩΝ |
| Τύπος εγκατάστασης: Γεώτρηση |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού με τροφοδοτικό DC UPS και αντικεραυνική προστασία |  | 1 |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC 1 Γεώτρηση) |  | 1 |  |
| 3 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων |  | 1 |  |
| 4 | Διακόπτης ροής |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN100, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής πίεσης 0-25bar |  | 1 |  |
| 8 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 9 | Λογισμικό Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 10 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN100) |  | 1 |  |
| 11 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN100) |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 11 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΤΣΕ 8 - ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΡΓΥΡΟΤΟΠΟΥ |
| ΠΕΡΙΟΧΗ : ΑΡΓΥΡΟΤΟΠΟΥ |
| Δ.Ε.: ΣΥΒΟΤΩΝ |
| Τύπος εγκατάστασης: Γεώτρηση |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πίνακας αυτοματισμού με τροφοδοτικό DC UPS και αντικεραυνική προστασία |  | 1 |  |
| 2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC 1 Γεώτρηση) |  | 1 |  |
| 3 | Μετρητής ενεργειακών παραμέτρων |  | 1 |  |
| 4 | Διακόπτης ροής |  | 1 |  |
| 5 | Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 6 | Μετρητής Παροχής DN100, PN16 (Τροφοδοσίας Ρεύματος) |  | 1 |  |
| 7 | Μετρητής πίεσης 0-25bar |  | 1 |  |
| 8 | Ανιχνευτής κίνησης |  | 1 |  |
| 9 | Λογισμικό Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού ΤΣΕ |  | 1 |  |
| 10 | Υδραυλικός Εξοπλισμος ΤΣΕ (DN100) |  | 1 |  |
| 11 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ΤΣΕ (DN100) |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 11 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ |
| Δ.Ε.: ΣΥΒΟΤΩΝ |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ψηφιακός Υδρομετρητής διατομής DN15 με ενσωματωμένη τηλεμετρική διάταξη επικοινωνίας και παρελκόμενο υδραυλικό εξοπλισμό σύνδεσης |  | 520 |  |
| 2 | Ψηφιακός Υδρομετρητής διατομής DN20 με ενσωματωμένη τηλεμετρική διάταξη επικοινωνίας και παρελκόμενο υδραυλικό εξοπλισμό σύνδεσης |  | 15 |  |
| 3 | Ψηφιακός Υδρομετρητής διατομής DN25 με ενσωματωμένη τηλεμετρική διάταξη επικοινωνίας και παρελκόμενο υδραυλικό εξοπλισμό σύνδεσης |  | 9 |  |
| 4 | Ασύρματοι αναμεταδότες δεδομένων με παρελκόμενο εξοπλισμό εγκατάστασης |  | 30 |  |
| 5 | Ασύρματοι συγκεντρωτές δεδομένων με παρελκόμενο εξοπλισμό εγκατάστασης |  | 5 |  |
| 6 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία Ψηφιακού Υδρομετρητή διατομής DN15 και παρελκόμενου εξοπλισμού |  | 520 |  |
| 7 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία Ψηφιακού Υδρομετρητή διατομής DN20 και παρελκόμενου εξοπλισμού |  | 15 |  |
| 8 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία Ψηφιακού Υδρομετρητή διατομής DN25 και παρελκόμενου εξοπλισμού |  | 9 |  |
| 9 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ασύρματων αναμεταδοτών δεδομένων |  | 30 |  |
| 10 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ασύρματων συγκεντρωτών δεδομένων |  | 5 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 1158 |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ |
| Δ.Ε.: ΣΥΒΟΤΩΝ/ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ψηφιακός Υδρομετρητής διατομής DN15 με ενσωματωμένη τηλεμετρική διάταξη επικοινωνίας και παρελκόμενο υδραυλικό εξοπλισμό σύνδεσης |  | 723 |  |
| 2 | Ψηφιακός Υδρομετρητής διατομής DN20 με ενσωματωμένη τηλεμετρική διάταξη επικοινωνίας και παρελκόμενο υδραυλικό εξοπλισμό σύνδεσης |  | 21 |  |
| 3 | Ψηφιακός Υδρομετρητής διατομής DN25 με ενσωματωμένη τηλεμετρική διάταξη επικοινωνίας και παρελκόμενο υδραυλικό εξοπλισμό σύνδεσης |  | 17 |  |
| 4 | Ασύρματοι αναμεταδότες δεδομένων με παρελκόμενο εξοπλισμό εγκατάστασης |  | 26 |  |
| 5 | Ασύρματοι συγκεντρωτές δεδομένων με παρελκόμενο εξοπλισμό εγκατάστασης |  | 8 |  |
| 6 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία Ψηφιακού Υδρομετρητή διατομής DN15 και παρελκόμενου εξοπλισμού |  | 723 |  |
| 7 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία Ψηφιακού Υδρομετρητή διατομής DN20 και παρελκόμενου εξοπλισμού |  | 21 |  |
| 8 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία Ψηφιακού Υδρομετρητή διατομής DN25 και παρελκόμενου εξοπλισμού |  | 17 |  |
| 9 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ασύρματων αναμεταδοτών δεδομένων |  | 26 |  |
| 10 | Εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ασύρματων συγκεντρωτών δεδομένων |  | 8 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 1590 |  |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΣΕ) |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Λογισμικό επέκτασης συστήματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού (SCADA) (άδεια χρήσης) |  | 1 |  |
| 2 | Λογισμικό επέκτασης συστήματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού (SCADA) (υπηρεσίες παραμετροποίησης - διασύνδεσης) |  | 1 |  |
| 3 | Λογισμικό διαχείρισης συμβάντων και τυποποιημένων διαδικασιών (άδεια χρήσης) |  | 1 |  |
| 4 | Λογισμικό διαχείρισης συμβάντων και τυποποιημένων διαδικασιών (ύπηρεσίες παραμετροποίησης) |  | 1 |  |
| 5 | Λογισμικό λήψης και επεξεργασίας δεδομένων Ψηφιακών Υδρομετρητών (Άδεια χρήσης) |  | 1 |  |
| 6 | Παραμετροποίηση Λογισμικού λήψης και επεξεργασίας δεδομένων Ψηφιακών Υδρομετρητών - Διασύνδεση με τηλεμετρία |  | 1 |  |
| 7 | Διαδικτυακή εφαρμογή απεικόνισης μετρήσεων Ψηφιακών Υδρομετρητών και Επικοινωνίας με τους Καταναλωτές (Άδεια χρήσης) |  | 1 |  |
| 8 | Παραμετροποίηση Διαδικτυακής εφαρμογής απεικόνισης μετρήσεων Ψηφιακών Υδρομετρητών και Επικοινωνίας με τους Καταναλωτές - Διασύνδεση με τηλεμετρία |  | 1 |  |
| 9 | Λογισμικό εντοπισμού διαρροών (Άδεια χρήσης, Παραμετροποίηση) |  | 1 |  |
| 10 | Διασύνδεση του υφιστάμενου λογισμικού ισοζυγίου νερού με τους νέους σταθμούς |  | 1 |  |
| 11 | Διασύνδεση του υφιστάμενου λογισμικού παρακολούθησης ποιότητας υδάτων με τους νέους σταθμούς |  | 1 |  |
| 12 | Διασύνδεση του υφιστάμενου λογισμικού ενεργειακής προσομοίωσης και παρακολούθησης με τους νέους σταθμούς |  | 1 |  |
| 13 | Διασύνδεση της υφιστάμενης κεντρικής εφαρμογής διαχείρισης και απεικόνισης στοιχείων δικτύου με τους νέους σταθμούς |  | 1 |  |
| 14 | Διασύνδεση του υφιστάμενου λογισμικού διαχείρισης βλαβών και συντήρησης εξοπλισμού με τους νέους σταθμούς |  | 1 |  |
| 15 | Διασύνδεση της υφιστάμενης πύλης εξυπηρέτησης καταναλωτών με τους νέους σταθμούς |  | 1 |  |
| 16 | Διασύνδεση του υφιστάμενου λογισμικού διαχείρισης συμβάντων και τυποποιημένων διαδικασιών με τους νέους σταθμούς |  | 1 |  |
| 17 | Παραμετροποίηση και κανονικοποίηση του υφιστάμενου μαθηματικού μοντέλου με τους νέους σταθμούς |  | 1 |  |
| 18 | Υπηρεσίες αποτύπωσης και ψηφιοποίησης για τη χωρική αποτύπωση του δικτύου ύδρευσης |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 18 |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Δοκιμαστική Λειτουργία του Συνολικού Συστήματος |  | 1 |  |
| 2 | Εκπαίδευση |  | 1 |  |
| 3 | Τεκμηρίωση |  | 1 |  |
|  | Μερικό Σύνολο |  | 3 |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. |  |  |  |

Ημερομηνία :

Σφραγίδα :

Ηλεκτρονική Υπογραφή :